沙溪铜矿资源综合利用全尾过滤项目一期工程及江西鑫科环保高新技术有限公司多金属资源回收综合利用项目

电解车间防火涂料工程

招 标 公 告

招标编号：TGJA-ZY-2022-03

发布日期：2022年04月22日

- 招标条件

- 项目名称：沙溪铜矿资源综合利用全尾过滤项目一期工程及江西鑫科环保高新技术有限公司多金属资源回收综合利用项目电解车间防火涂料工程

- 招 标 人：铜陵有色建安钢构有限责任公司

3、资金来源：企业自筹

二、项目概况与招标范围

1、项目建设地点：合肥市庐江县沙溪铜矿及江西省抚州市金溪县工业园城西生态高新产业区

2、工作内容：

- （1）沙溪铜矿资源综合利用全尾过滤项目一期工程:

- ①钢柱及柱间支撑：薄涂型耐火极限不小于2.0h，工程量约207㎡；

- ②平台梁、屋面梁、吊车梁、系杆、水平支撑及钢梯：薄涂型耐火极限1.0h，工程量约1015㎡；

- 注：防火等级为二级，防火涂料颜色为中灰色，进场施工前需与现场确认，工程量以现场实际发生为准。

- （2）江西鑫科环保高新技术有限公司多金属资源回收综合利用项目电解车间:

- ①钢柱及柱间支撑：厚涂型耐火极限不小于2.5h，工程量约913.331㎡；

- ②吊车梁：薄涂型耐火极限不小于1.5h，工程量约2665.5㎡；

- ③钢屋架、天窗架：薄涂型耐火极限不小于1.0h，工程量约7366.304㎡；

- ④屋面支撑、系杆及疏散钢梯：薄涂型耐火极限不小于1.0h，工程量约2367.246㎡；

注：防火涂料颜色为飞机灰色，进场施工前需与现场确认，工程量以现场实际发生为准。

3、计划工期：满足现场施工要求，具体节点以现场项目经理确定为准。

4、质量标准：安全无事故，质量合格。

三、投标人资格要求

3.1投标人须提供经过年检合格营业执照、资质证书（企业资质要求消防设施工程专业承包贰级或以上资质）、安全生产许可证等复印件。

3.2投标人具有企业法定代表人签署并加盖单位印章的承包、投标及订立合同的委托书；

3.3拟派出的建造师注册证书及安全考核证（B类）；现场安全员考核证（C类）。提供安全生产管理机构。特种作业人员（含厂内机动车辆、道路交通车辆驾驶人员）持有有效的特种作业人员证书（驾驶证书），其他作业人员经过安全教育培训并考核合格；企业自有或其租用的特种设备按期监督检验并具有检验合格证明，项目部制定了有关的安全管理制度、岗位安全操作规程；项目部近两年未发生工亡事故，且具有针对工程建设的安全技术措施或方案。

3.4近三年类似工程业绩，应附合同协议书和竣工验收报告。所有消防材料必须通过国家及当地市级相关部门认证的品牌。

四、报名时间、注意事项及招标文件的获取

1、自公告之日起至2022年04月27日止，潜在投标人到铜陵有色建安钢构有限责任公司报名，并填写报名资料和登记表。

五、投标文件的递交

1、投标文件提交的截止时间2022年04月28日09时00分

送达地点：铜冠建安公司三楼经营部，收件人：黄赟   联系电话：18656211500

六、联系方式

1、招   标   人：铜陵有色建安钢构有限责任公司

2、项目管理部门：钢构公司  联系人：刘敏   联系电话：15805628515